信号类产品

两线数字信号过电压保护芯片

技术参数：

| 产品型号 | Uc | In/Imax(kA) | Up | tA | 插损 | 传输速率 | 额定电流 | 保护线束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPX02-DM2/6 | 6V- | 5/10kA | 20V | ≤1ns | <0.2dB | 10Mbps | 1A | 2线 |
| NPX02-DM2/18 | 18V- | 5/10kA | 30V | ≤1ns | <0.2dB | 10Mbps | 1A | 2线 |
| NPX02-DM2/36 | 36V- | 5/10kA | 50V | ≤1ns | <0.2dB | 10Mbps | 1A | 2线 |
| NPX02-DM2/75 | 75V- | 5/10kA | 100V | ≤1ns | <0.2dB | 10Mbps | 1A | 2线 |
| NPX02-DM2/180 | 180V- | 5/10kA | 200V | ≤1ns | <0.2dB | 10Mbps | 1A | 2线 |

产品用途：

产品用于两线总线、开关量、频率量信号的各种传感器、终端设备、控制设备等的防护，焊接于PCB板上的信号进线端

信号类产品

三线数字信号过电压保护芯片

技术参数：

| 产品型号 | Uc | Up | tA | 插损 | 传输速率 | 额定电流 | 保护线束 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPX02-DM3/6 | 6V- | 20V | ≤1ns | <0.2dB | 10Mbps | 1A | 3线 | 引脚焊接 |
| NPX02-DM3/18 | 18V- | 30V | ≤1ns | <0.2dB | 10Mbps | 1A | 3线 | 引脚焊接 |
| NPX02-DM3/36 | 36V- | 50V | ≤1ns | <0.2dB | 10Mbps | 1A | 3线 | 引脚焊接 |
| NPX02-DM3/75 | 75V- | 100V | ≤1ns | <0.2dB | 10Mbps | 1A | 3线 | 引脚焊接 |
| NPX02-DM3/180 | 180V- | 200V | ≤1ns | <0.2dB | 10Mbps | 1A | 3线 | 引脚焊接 |

产品用途：

产品用于三线总线、开关量、频率量信号的各种传感器、终端设备、控制设备等的防护，焊接于PCB板上的信号进线端

信号类产品

四线数字信号过电压保护芯片

技术参数：

| 产品型号 | Uc | Up | tA | 插损 | 传输速率 | 额定电流 | 保护线束 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPX02-DM4/6 | 6V- | 20V | ≤1ns | <0.5dB | 100Mbps | 1A | 4线 | 引脚焊接 |
| NPX02-DM4/18 | 18V- | 30V | ≤1ns | <0.2dB | 100Mbps | 1A | 4线 | 引脚焊接 |
| NPX02-DM4/36 | 36V- | 50V | ≤1ns | <0.2dB | 100Mbps | 1A | 4线 | 引脚焊接 |
| NPX02-DM4/75 | 75V- | 100V | ≤1ns | <0.2dB | 100Mbps | 1A | 4线 | 引脚焊接 |
| NPX02-DM4/180 | 180V- | 200V | ≤1ns | <0.2dB | 100Mbps | 1A | 4线 | 引脚焊接 |

产品用途：

产品用于四线总线、开关量、频率量信号的各种传感器、终端设备、控制设备等的防护，焊接于PCB板上的信号进线端

信号类产品

八线数字信号过电压保护芯片

技术参数：

| 产品型号 | Uc | Up | tA | 插损 | 传输速率 | 额定电流 | 保护线束 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPX02-DM8/6 | 6V- | 20V | ≤1ns | <0.5dB | 100Mbps | 1A | 8线 | 引脚焊接 |
| NPX02-DM8/18 | 18V- | 30V | ≤1ns | <0.2dB | 100Mbps | 1A | 8线 | 引脚焊接 |
| NPX02-DM8/36 | 36V- | 50V | ≤1ns | <0.2dB | 100Mbps | 1A | 8线 | 引脚焊接 |
| NPX02-DM8/75 | 75V- | 100V | ≤1ns | <0.2dB | 100Mbps | 1A | 8线 | 引脚焊接 |

产品用途：

产品用于多路两线四线总线、开关量、频率量、网络信号和八线网络信号的各种传感器、终端设备、控制设备等的防护，焊接于PCB板上的信号进线端